项目A： 实验设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酸度计 | 40台 |
| 2 | 电动搅拌器 | 22台 |
| 3 | 恒温磁力搅拌器 | 22台 |
| 4 | 电子分析天平 | 8台 |
| 5 | 电磁炉 | 10台 |
| 6 | 电热恒温干燥箱 | 2台 |
| 7 | 投影仪 | 1套 |
| 8 | 体式显微镜 | 1台 |
| 9 | 高清数字摄像头 | 1台 |
| 10 | 电脑 | 1台 |
| 11 | 体视显微镜 | 10台 |
| 12 | 智能恒温磁力搅拌器 | 10台 |
| 13 | 罗维朋比色计 | 4台 |
| 14 | 气流干燥器 | 8台 |
| 15 | 循环水真空泵 | 20台 |
| 16 | 冷冻干燥机 | 4台 |
| 17 | 高速剪切乳化机 | 10台 |
| 18 | 水浴锅 | 20台 |
| 19 | 灌肠机 | 6台 |
| 20 | 气浴恒温振荡器 | 4台 |
| 21 | 电泳仪电源 | 8台 |
| 22 | 电泳槽 | 20台 |
| 23 | 移液枪1ml | 24台 |
| 24 | 移液枪20ul | 24台 |
| 25 | 脱色摇床 | 24张 |
| 26 | 磁性金属测定仪 | 12台 |
| 27 | 数字阿贝折射仪 | 12台 |
| 28 | 恒温恒湿箱 | 6台 |
| 29 | U型压力计 | 15台 |
| 30 | 倾斜式微压计 | 15台 |
| 31 | 热球式风速仪 | 15台 |
| 32 | 毕托管 | 15个 |
| 33 | 成套降落值测定仪 | 6台 |
| 34 | 奥氏气体分析器 | 6台 |
| 35 | 实验室大容量雪花制冰机 | 1台 |
| 36 | 手动微量点滴仪 | 8台 |
| 37 | 真空干燥器（塑料材质） | 30台 |
| 38 | 气调实验设备 | 2台 |
| 39 | 二氧化碳和氮气钢瓶 | 2个 |
| 40 | 微量注射器100ul | 40只 |
| 41 | 微量注射器250ul | 40只 |
| 42 | 微量注射器500ul | 40只 |
| 43 | 微量注射器1000ul | 40只 |
| 44 | 移液器 | 2 |
| 45 | 分样器 | 8台 |
| 46 | 谷物选筛与谷物筛选器 | 8台 |
| 47 | 检验砻谷机 | 6套 |
| 48 | 检验精米机 | 8台 |
| 49 | 全钢通风橱 | 2套 |

项目B： 果汁生产线

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浆渣分离磨浆机 | 台 | 1 |
| 2 | 实验型萃取罐 | 套 | 1 |
| 3 | 搅拌罐 | 台 | 1 |
| 4 | 实验型超高温杀菌设备 | 套 | 1 |
| 5 | 实验室手动无菌灌装室 | 台 | 1 |
| 6 | 电动自吸液体灌装机 | 台 | 1 |
| 7 | 单级水环真空泵 | 台 | 1 |
| 8 | 高压均质机泵体 | 套 | 1 |
| 9 | 管道 | 米 | 60 |
| 10 | 阀门 | 个 | 20 |
| 11 | 弯头 | 个 | 80 |
| 12 | 三通 | 个 | 60 |
| 13 | 11KW空开 | 个 | 1 |
| 14 | 3kw空开 | 个 | 4 |
| 15 | 5.5kw空开 | 个 | 1 |
| 16 | 15kw空开 | 个 | 1 |
| 17 | 3kw空开 | 个 | 4 |
| 18 | 30KW空开 | 个 | 3 |
| 19 | 15kw空开备用 | 个 | 1 |
| 20 | 3kw空开备用 | 个 | 1 |
| 21 | 11KW接触器 | 个 | 1 |
| 22 | 3kw接触器 | 个 | 4 |
| 23 | 5.5kw接触器 | 个 | 1 |
| 24 | 15kw接触器 | 个 | 1 |
| 25 | 3kw接触器 | 个 | 4 |
| 26 | 30KW接触器 | 个 | 2 |
| 27 | 30KW接触器 | 个 | 1 |
| 28 | 15kw接触器备用 | 个 | 1 |
| 29 | 3kw接触器备用 | 个 | 1 |
| 30 | 辅助触点 | 个 | 16 |
| 31 | 11KW热继 | 个 | 1 |
| 32 | 0.75kw热继 | 个 | 4 |
| 33 | 4kw热继 | 个 | 1 |
| 34 | 11kw热继 | 个 | 1 |
| 35 | 0.55kw热继 | 个 | 4 |
| 36 | 22KW热继 | 个 | 2 |
| 37 | 30KW热继 | 个 | 1 |
| 38 | 15kw热继备用 | 个 | 1 |
| 39 | 3kw热继备用 | 个 | 1 |
| 40 | 塑壳断路器 | 台 | 1 |
| 41 | 按钮绿色 | 个 | 16 |
| 42 | 按钮红色 | 个 | 16 |
| 43 | 指示灯 | 只 | 16 |
| 44 | 柜内照明 | 个 | 1 |
| 45 | 门限位 | 套 | 1 |
| 46 | 柜体 | 台 | 1 |
| 47 | 小柜体 | 台 | 2 |
| 48 | 端子 | 个 | 40 |
| 49 | 端子 | 个 | 20 |
| 50 | 端子 | 个 | 20 |
| 51 | 一次电缆 | 套 | 1 |
| 52 | 二次线及辅材 | 套 | 1 |
| 53 | 柜内材料成套 | 套 | 1 |
| 54 | 10M2铜芯线 | 米 | 160 |
| 55 | 6M22铜芯线 | 米 | 400 |
| 56 | 4M2铜芯线 | 米 | 500 |
| 57 | 2.5M2铜芯线 | 米 | 500 |
| 58 | 桥架 | 套 | 27 |
| 59 | 镀锌线管 | 米 | 40 |
| 60 | 排水管道 | 米 | 80 |
| 61 | PPR热熔管 | 米 | 150 |