第　二　卷

商 务 及 技 术

部 分

第二卷 商务及技术部分

第四章      投标邀请函

第五章      招标项目资料表

第六章      合同条款资料表

第七章      货物需求一览表和技术规格及要求

# 第四章 投 标 邀 请 函

一、项目编号：豫财招标采购-2016- 号

河南省教育招标服务有限公司受郑州轻工业学院的委托，就工程训练中心实验实训平台设备购置项目进行国内公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

二、项目货物需求：

项目需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货完工期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目A | 科学校区创新实训平台 | 详见第七章 | 详见第七章 | 采购人指定地点 |
| 项目B | 东风校区电工电子实训平台 |  |  |  |
| 项目C | 东风校区计算机基础实训平台 |  |  |  |

三、投标人资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》两部法律法规，并在投标文件中提供下列材料：

1.提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）副本加盖公章的复印件。

2.提供近期经审计的财务状况报告或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。提供加盖公章的复印件。

3.近期依法缴纳税收证明（可以是银行扣款回单或税局开具的凭据）复印件。

4.近期依法缴纳社会保障资金的证明（可以是银行扣款回单或社保部门开具的票据）复印件。

5.提供供应商自己承诺的参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：以上资料必须附在投标文件中，否则投标将被拒绝。

（二）本次采购不接受联合体参与投标。投标人与采购人、采购人就本次采购项目委托的咨询机构、招标代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

四、报名及购买采购文件时必须携带：

（一）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）副本原件及加盖公章的复印件。

（二）报名人员出示法定代表人授权书原件。

五、采购文件出售事宜：

（一）采购公告发布时间：自2016年8月 日。

（二）采购公告发布媒体：中国政府采购网\河南省政府采购网\河南省教育招标服务有限公司网站www.hnzbedu.cn。

（三）购买采购文件时间：自2016年8月 日起至2016年8月 日上午11:40止（北京时间，下同）。

（四）购买采购文件地点及电话：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院117标书发售室）。

联系人：薛老师，电话：0371-56058525

（五）采购文件出售方式：现场购买

（六）采购文件售价：每套300元人民币，售后不退（电子版自带U盘拷贝）。

六、投标文件接收信息：

（一）投标截止及开标时间：2016年8月 日下午14：30

（二）投标文件接收及开标地点：河南省教育招标服务有限公司（河南省郑州市金水区文化路与东风路交叉口向北200米路西河南财经政法大学院内老后勤小院105开标室）。

七、有关说明

（一）如果投标人的报名资格证件不在有效期内或未及时参与当年年审，则须由发证部门出具原（证书）有效期延长至___年__月__日的证明。（注：延长后的截止日期应在本项目开标当天日期或之后）。不符合投标资格的将被招标代理机构拒绝购买招标文件。

（二）本次采购在上述规定的时间和地点进行询价开标。届时投标人的法定代表人或其授权代表人务必出席开标会（携带身份证原件以备核查）。

（三）本次项目采购公告、结果公示等相关信息在中国政府采购网\河南省政府采购网及河南省教育招标服务有限公司网站上公布，并视为有效送达，不再另行通知。本招采购目不举行集中答疑会，如有任何疑问请以书面形式至采购代理机构释疑。

（四）购买了采购文件，而不参加投标的供应商，请在开标前以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新采购，未予书面通知的单位将被列入我公司不良记录名单。

八、采购代理机构和采购人信息：

采购代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司

采购代理机构地址：河南省郑州市文化路80号河南财经政法大学院内后勤小院。

采购代理机构联系方式：吴爽  联系电话：0371-56058515

采购人名称：郑州轻工业学院

采购人地址：郑州市东风路5号

采购人联系方式：刘老师  联系电话：0371-63556617

河南省教育招标服务有限公司

2016年7月27 日

第五章 招标项目资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对 第一章　投标人须知 的具体补充和修改，如有矛盾，以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 2 | 采购人名称：郑州轻工业学院 |
| 2 | 项目名称：工程训练中心实验实训平台设备购置项目 |
| 2 | 招标代理机构名称：河南省教育招标服务有限公司 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11 | (1)投标报价：目的地交货价 (2)相关费用：由中标人承担的费用，包括税费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。 |
| 11 | 投标货币：人民币。 |
| 11 | 项目预算：项目A 117.81万元；项目B 149.4万元；项目C 113.53万元。 |
| 34 | 中标服务费：在中标人领取中标通知书时，招标代理机构按计价格[2002]1980号文件和发改办[2003]857号文件中规定的招标代理服务收费标准向中标人收取中标服务费，文件具体内容详见第一卷（第17页） |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |
| 13 | 必须提交的资格证明文件： (1) 按 第一卷 第三章 附件 规定的格式提交相应的资格证明文件，本次采购项目所有标段均不接受联合体投标。 (2) 投标人企业营业执照复印件，投标时带原件待查。 (3) 投标人提供最近半年内的依法缴纳税收和社会保障资金的凭证，提供上年度经审计的财务报告，投标时带原件待查。 (4)参与采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 (5) 投标人为响应本次招标出具的售后服务计划、维修机构名称、人员、电话等。 在开标时将投标文件电子版（以U盘形式提交）与投标文件纸质版一同递交。 |
| 12 | 项目授权书：投标人所投主要设备，必须提供制造生产厂商针对本项目的专项授权书原件，原件放入投标档正本中。 a. 如果厂商出具的产品授权，是英文格式的，投标人提供一套中文翻译的授权； b. 如提交项目授权书是传真件、复印件、扫描件、彩打件的均视为未提供。 c. 投标人以针对本项目授权设备厂家身份来参与投标的，则不再提供其所投本标段设备的项目授权书。 需要提供授权的设备有： 项目A：服务器、计算机、机房控制管理软件； 项目B：开放式电子实训平台、任意波形/函数发生器； 项目C：服务器、计算机、机房控制管理软件。 |
| 13 | 业绩要求： 投标人提供不少于与本次所投同类项目的合同复印件三份（合同金额不低于50万元）。 合同内容要求： (1) 2013年1月1日以来投标人所做的项目； (2)合同内主要设备要求与本次所投主要设备功能相同或相近； （以上资料提供合同原件备查,标后不再查验）。 |
| 13 | 货物技术证明文件及相关要求： 1、所投设备均应提供配置明细表并且配置明细表中的所有配件必须是唯一的，不得有选择性配置，所提供配件必须是正规厂家生产的原装正品。如果对投标设备的标准配置或配件有更换或调整的，必须提供原生产家的变更和调整确认材料,提供的设备配件应单独列出其技术性能、标准、产地、生产厂家及享受何种保修服务。 2、产品生产商具有生产许可证、产品合格证或与其等效的其它证明文件的,需提供复印件。设备通过ISO9000质量管理体系认证的，需提供认证证书（复印件有效）。 3、各类获奖证书复印件。 4、产品符合最新国家标准或国际标准的生产许可证、检测报告等有关产品的质量认证材料。 5、投标货物的制造、安装和检验标准。 6、授权设备除提交上述材料外还必须提交的技术证明材料 a.社会上公开发布的正式印刷的彩页； 或 b.产品检验报告（复印件）。 并以技术证明材料―所述功能参数为评判标准，保证这些技术证明材料与投标货物的真实功能、性能参数的一致性；当投标文件所述产品功能参数与产品说明资料（如彩页）不一致时，务必在投标文件中附带原始生产商出具的证明函（原件）以证明功能参数变更的有效性，否则视为技术不满足；若彩页中所描述的同一技术指标有选择时，务必在投标文件中附带原始生产商出具的证明函（原件）以指明投标文件的具体技术指标，否则将以彩页中的最小技术指标为评价指标。（说明：(1)如彩页中有多个型号时，请在本次所投型号上加盖单位公章或用记号笔形式予以标注；(2)如果提供的技术证明材料是扫描件、传真件、复印件或从网站上下载的彩色或彩色打印件的技术材料，则每页都必须加盖设备的制造生产商印章（原章），否则其提供的技术证明材料均不作为评标依据，视为未提供）。 7．投标人在投标文件货物（产品）规格一览表中（见招标文件第一卷，第三章附件7），必须标示出是否提供了以上要求的技术证明文件。 8．投标设备如果属国家节能环保产品的，应提供中国节能产品认证证书和最新一期节能产品政府采购清单。 |
| 14 | 投标保证金金额：20000元/标段。 交纳方式：各潜在投标人在开标前将投标保证金由单位账户公对公转账至招标代理机构指定银行帐户，切勿以个人账户汇款。 开户名称：河南省教育招标服务有限公司 账 号：371903102310201 开户行：招商银行郑州分行农业路支行 保证金退还：在中标通知书发出后五个工作日内，退还未中标供应商的投标保证金（凭收款收据）；在采购合同签订后五个工作内退还中标供应商的投标保证金（凭收款收据、合同原件2份及扫描件1份、中标通知书扫描件1份、投标文件电子版1份）。 财务联系人：扶海洋 联系电话：0371-56602566 |
| 15 | 投标有效期：从开标之日起 120 天。 |
| 16 | 正本份数：一份，副本份数：六份（副本必须与正本内容一致，开标一览表单独提交）。 |
| 评 标 |  |
| 22 | - 评标原则： 1、按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。 2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。 3、验证：在评标委员会决定验证的时候，投标人须提供合同及相关原件查验，现场未提供原件的或提供的不符合的，均视为未提供。 4、投标人的投标文件有下列情况的，扣技术分： 未提供所投标段中要求的有效项目授权书的，每少提供一项有效项目授权书的扣5分； 未提供所投标段中要求的授权设备彩页或检验报告的，每少提供一项授权设备彩页或检验报告的扣5分； - 评标标准 - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 1、出现影响采购公正的违法、违规行为的； 2、因重大变故，采购任务取消的。 - 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理： 1、未按要求交纳投标保证金的； 2、未按照招标文件规定要求密封、签署、签章的； 3、不具备招标文件中规定资格要求的； 4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 5、投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的； 6、投标文件附有招标人不能接受的条件； 7、投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的； 8、商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的； - 在投标文件中，出现下列情形之一的， 其投标有可能被拒绝： 1、交货完工期不确切、不肯定的投标； 2、对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的； 3、投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的，对招标文件中所要求提交的商务和技术文件未按要求提供的或提供不完善的； 4、投标人低于成本价格竞标的； - 中标标准： 1、在价格、服务等条件同等条件下，性能参数较优者优先中标； 2、对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑； 3、商务、技术能最大满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。 本次采购项目的评标方法采用综合评分法： 说明：经评标委员会评议，如果所有供应商都不能满足招标文件中要求的某项商务或技术条款的，则该项条款将不再做任何量化，视为所有谈判供应商都满足。 （一）商务部分 1、投标报价 （40分） 评标基准值=有效投标人的最低投标报价。 投标报价得分=评标基准值/投标报价×40分。 2、综合评价（5分） 评标委员会根据投标人的企业资信相关证书、信用等级、所投设备的质量档次、整体使用性能、针对本次采购货物提供证明文件的完整性以及其投标人的技术力量水平、投标文件的制作及响应水平以及未量化的评标因素等进行综合评价（1～5分）。 3、投标人的财务状况（2分） 近两年由会计师事务所及注册会计师审计后出具的审计报告及财务报表，有资产负债表、利润表、现金流量表得2分，否则得0分。 4、业绩要求（6分） 每提供一份真实有效的业绩合同，并同时提供中标通知书、验收报告或用户评价（评标时带原件备查），得2分。 （二）技术部分： 评标委员会将根据招标文件要求投标人提供的主要设备技术证明等文件，判断所投设备是否满足招标文件要求。若提供的货物技术证明文件与招标文件的技术要求有负偏差，则该条技术指标视为不满足，凡对技术资料采用弄虚作假的，即废除该投标人的投标资格。 1、技术（40分） a.技术参数完全满足招标文件要求的得40分。 b.投标货物的技术指标或功能每有一条（*或★星号）技术指标或功能不满足扣4分，超过3条（含3条）不满足的技术分按0分计。 c.投标货物的技术指标或功能每有一条（非*或★星号）技术指标或功能不满足扣2分，超过5条（含5条）不满足的技术分按0分计。 d.需要提供现场演示的设备，每有一条技术指标或功能不满足的，按星号参数处理。未按招标文件要求提供演示设备的，技术部分按0分计。 2、售后服务及质保承诺（7分） (1) 详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点、维修技术人员情况（职称、经验介绍）分三档进行打分。 a.一档 （3分）；b.二档 （2分）；c.三档 （1分） (2)投标人提供满足所投标段要求质保期的，得1分；高于所投标段中要求免费质保期的，每高一年得1分，最多得3分。 (3) 投标人在采购人所在市设有售后服务机构（指有固定地点、专业技术人员、服务电话以及配套的服务设施），得0～1分。 |
| 25 | 其它必要的评标因素和标准： (1)投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式（见第三章 附件）如实、完整地填写资格证明文件及各项表格，如有不满足，将视为非实质性响应。 (2) 如果投标人仅复制招标文件的技术指标作为投标指标，不能提供相应技术材料以证明投标设备符合招标文件技术要求，其投标将视为非实质性响应，而可能被拒绝。 (3) 评标委员会保留对推荐的前1～2名候选中标单位进行资格后审的权利，对进入资格后审的中标侯选人的财务情况、技术及生产能力、商业信誉、履约能力、售后服务计划等进行核验，必要时进行针对性测试仪器、考察工厂及客户等。 (4) 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。 |
| 授 予 合 同 |  |
| 27 | 采购人需追加（或减少）与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。 |

# 第六章 合同条款资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 需方名称:郑州轻工业学院 供方名称、地址： |
| 2 | 检验与测试的条件和方式：按照第七章相关要求安装调试，安装调试完成，由需方进行验收。签订合同时，中标人必须提供加盖中标产品制造厂商印章的设备供货证明，否则视为放弃中标资格。 |
| 3 | 应提供的伴随服务：详见第七章 技术培训：详见第七章 安装调试：详见第七章 |
| 4 | 质量保证期：详见第七章 |
| 5 | 付款方式： 货物（系统）交货（完工）验收合格并正常运行后需方向供方支付全部合同货款的90%，其余10%作为售后服务保证金，自验收之日起，设备（系统）正常使用365天（按日历日计）予以无息退还。 付款方法： 供应商在办理支付手续时需提供以下资料： 中标通知书原件及扫描件； 合同原件及扫描件； 投标文件电子版； 验收报告； 资金申请单； 发票原件及复印件。 注：合同编号严格按照中标通知书上填写。 |
| 6 | 合同价和分项报价：按投标文件承诺 |

# 第七章 货物需求及技术规格要求

项目相关要求：

1．招标文件中为简述货物的品质、基本性能而标示的品牌型号或指标与某产品相同的仅供投标人选择货物时在质量水平上的参考，不具有限制性，评标以功能和性能为主，投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。

2.在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，供应商须提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准应达到制造(生产)厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

3.所投设备必须是最新合格设备。

4．除招标文件要求提供的备件、专用工具和消耗品外，对于招标文件中没有列出，而对系统、设备的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，投标人应列出详细清单，并报出单项价格，所有备件必须符合国家标准及行业要求。
5.本次采购设备/系统中如果某些技术标准与国家所要求的标准不统一或有不兼容的地方，均以国家强制性标准或最新出台的标准为准。

6.如果未在招标文件中要求提供其相关行业标准或国家强制性标准的，则投标人有责任给予补充说明。

7.投标人应提供与投标品目配套的选件名称、单价等，以备用户选用。

8．标准附件和工具

8.1 投标人应提供维护设备正常运行的专用工具或必备工具。此费用应计算在基本单价中。

8.2 投标人应提供保证设备正常运转的标准附件，单独列出品目、单价计算在基本单价中。

8.3在本次采购项目各包段中，如遇到某单项设备有两种以上配置要求的情况，以最低配置参与投标报价。

9、技术服务

9.1 凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，投标人必须提供免费现场安装和装配并义务进行一次安装培训。安装调试应在用户通知之日起5个工作日内到现场开始工作，直到技术指标符合标书要求为止。安装合格证应有使用单位的签字和盖章。

9.2 投标人应提供保证设备正常运转壹年的易损件的名称、单价和总金额，计入合同价。生产厂应保证用户在设备正常作用寿命期内，以合理价格供应维修零配件、易损件和专用材料。

9.3 除另有说明，投标人应提供是否需要培训，如需要培训提出培训方案，包括：地点、时间、人数、人员等要求，并列出费用清单。全部费用由投标人负责。在投标文件中单独列出，计入合同价。

9.4 在评标期间，招标人有权要求卖方提供必要的技术资料，愈期无答复，按其技术不响应处理。

10、质量保证：投标人所投设备必须提供至少三年质保、三年上门服务（人力+配件），必须的备品、备件的质保期，投标人须报出详细的质保期限，对于项目中包含的软件必须提供三年内免费升级维护。

11、售后服务及保修

11.1由原厂工程师提供厂家售后服务(省内有维修站)，和该维修点的地址、电话、联系人。所有服务必须在接到电话通知24小时内到达用户，2小时响应。

11.2 投标人应提供上述维修服务点与工厂签订的负责维修服务的合同、协议或隶属关系的证明复印本。

11.3 投标人应在投标文件中明确用户提出维修后的响应时间（到达用户单位）。

11.4 在质保期或保修期内，凡正常使用出现故障，投标人应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。若主机主要或关键部件出现故障，须更换主机，一切费用由投标人承担。

11.5 投标人所提供的维修点若不能提供必要的服务或未能按响应时间进行维修，将视为投标人违约。

12.本次采购项目均为交钥匙工程，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人不再追加任何费用。

13.交货地点：（采购方指定地点）

14.交货完工期：合同生效后国产设备30天（日历日）内交付验收。

项目A科学校区创新实训平台货物需求及技术功能要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 台 | 2 |  |
| 2 | 计算机 | 台 | 183 |  |
| 3 | 电脑桌 | 位 | 53 |  |
| 4 | 交换机(1) | 台 | 3 |  |
| 5 | 无线交换机 | 台 | 4 |  |
| 6 | 布线 | 批 | 4 |  |
| 7 | 投影仪+幕布 | 套 | 1 |  |
| 8 | 投影仪 | 台 | 1 |  |
| 9 | 笔记本电脑 | 台 | 3 |  |
| 10 | 机房控制管理软件 | 套 | 1 |  |
| 11 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 12 | 交换机(2) | 台 | 5 |  |

| 序号 | 设备名称 | 技术要求及功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 服务器外型 2U机架式 CPU类型 Intel Xeon E5-2600 V3系列处理器 *CPU实配规格 2颗E5-2620v3 (六核 2.4GHz,15MB共享三级缓存,85W) CPU可扩展数量 ≥2颗 芯片组 Intel C610以上 内存类型 DDR4,2133Hz *内存实配规格 ≥64GB 内存可扩展数量 ≥768GB，≥24个内存插槽 内存保护技术 Advanced ECC, Online spare, 内存验证技术 内置硬盘类型 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 *内置硬盘实配规格 ≥3块2.5寸300GB 10K SAS硬盘和2块480G SSD硬盘，MLC颗粒，平均写入速度512MB/S。 内置硬盘可扩展数量:支持2.5寸硬盘≥24个 *阵列控制器 1 个智能阵列卡带2GB缓存,支持RAID 0/1/5;最大可支持到4GB缓存，支持高级存储功能，包括在线 RAID 级迁移（采用闪存支持的写高速缓存）、安全加密、高级数据镜像、SSD智能缓存、以及故障前预警等功能。 PCI I/O插槽可支持数量 ≥3个全高PCI-E 插槽，最大可扩展到PCI-E 插槽≥6个 网卡 四端口千兆以太网卡 外部接口 前置 VGA 选件,后置 VGA 和串行标准端口≥6 个 USB 3.0 端口≥1 个 *冗余电源 2个热插拔: ≥500W热插拔电源 冗余风扇 热插拔冗余风扇 显示器面板类型 IPS节能型 面板尺寸 ≥23英寸 最佳分辨率 1920 x 1200 响应范围 >5ms 响应时间 8ms 亮度 300cd/m2 对比度 1000:1 可视角度 178 接口：视频接口1 个HDMI 1.4 端口；1 个 DVI-D 端口； 1 个 DisplayPort 1.2 端口； 无线键盘鼠标套装 系统监控系统 监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息 行业认证 ASHRAE A3 和 A4，可降低闲置功耗,通过能源之星认证 *售后服务 三年7*24*4（每周7天，每天24小时，4小时内响应）免费服务，提供原厂商针对本项目的专项授权书和售后服务承诺函。 *故障前预报警服务 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 42U服务器机柜*1台，尺寸：2000*900*600,前玻璃门，后网孔。 |  |
| 2 | 计算机 | *CPU:不低于New Core i5-6500，6M缓存，4核 *主板Intel Q150及以上 *内存配置 ≥8G DDR4 2133内存，插槽数量≥4根 声卡:集成HD Audio，支持5.1声道 硬盘:≥1000GB SATA3 7200rpm 硬盘 网卡:集成10/100/1000M以太网卡 显卡:高性能集成独立显卡 HD530 扩展槽≥2个全高式PCIe*16(×4插槽)，≥1个PCI-E*16； 显示器: ≥23英寸WLED以上显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤5ms, 1个VGA,1个DVI-D（支持HDCP）接口，提供原厂更换维修服务 键盘鼠标:标准抗菌防水键盘、鼠标 ，并提供相关认证。 接口:USB≥6个（其中USB3.0端口≥2个、USB2.0≥2个,机箱正面：1个音频线路输入端口，1个音频输出端口. 机箱背面:1个串口，1个并口，2个PS/2端口，≥1个VGA端口，1个音频输入端口，1个音频输出端口，1个RJ-45千兆网卡端口。 电源≥250W电源, 100V-240V自适应交流电源供应器。整机静音设计，噪音低于20分贝，并提供有厂商认证。 机箱：免工具机箱设计并配同芯机箱锁及优质鼠标垫 原厂商通过≥ISO9001、 ISO14001体系认证、噪音小于20分贝；环境标志产品认定证书；中国节能产品认定证书；3C强制认证；宽电压; 原厂商2013-2015连续3年国内商用市场销量排名前三（以IDC数据为准） 服务 提供制造厂商针对本项目专项授权书和售后服务承诺函原件（加盖厂家公章）;原厂承诺主机、显示器大于等于三年保修及上门、原厂400/800售后电话，货物制造商在当地设有本地售后服务机构（提供售后服务机构准确地址、联系方式，以生产厂商官方网站维修网点查询结果为准）; 国家电子计算机质量监督检验中心出具的MTBF值不低于700000小时的认证报告; *开标现场提供样机演示并为出厂标配机器，不得用改配机型； 鼠标键盘非人为损坏大于等于三年免费更换 硬盘保护卡 1、 系统由中心服务器、管理端、教师机和终端机四部分组成。支持跨校区、跨楼栋统一管理。分别由环境部署、系统保护、网络安全、行为管理、资产管理、查询统计六大模块组成 2、 支持对终端电脑和云终端操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原 3、 支持服务器操作系统（windows\2003\2008\2013、redhat、ubuntu、CentOS、Fedara）的立即还原和快照瞬间（3秒内）创建和恢复 4、 支持多块硬盘的保护和数据同传，并且兼容固态硬盘结合机械硬盘的混合模式。 5、 可对1000台电脑同时进行数据差异拷贝，只传送差异数据，无增量拷贝增量基准点限制。 6、 支持多系统引导60个以上操作系统，并可授权不同的管理员管理不同的操作系统。 7、 支持全局唯一标识磁盘分区表和可扩展固件接口，可支持100个以上分区，每个分区最大支持256T容量 8、 支持AD域，可设置域环境是否开启域封装 9、 无需重新分区可快速生成计算机等级考试环境，考试系统可设不还原，自动分配考试用户名。 10、 可根据不同的教学要求，创建多套教学场景，教师可一键式切换场景,也可以学生本地自主选择，教学场景无需重新分区和重复安装操作系统。 11、 支持本地终端个人桌面，个人通过管理员分配的帐号和密码进入自己的操作系统，跟其他人的系统和教学系统相隔离。 12、 可在全盘保护的分区中设定文件夹给学生存放作业,可指定文件后缀名（如.DOC等）防止非法文件存入 13、 可保留现有操作系统的前况下，对本地终端硬盘在windows界面进行重新规划和调整，可增加系统分区，也可以合并分区。 14、 支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活。 15、可根据课程时间智能控制开启和关闭终端机的USB、物理光驱和虚拟光驱的使用权限 16、支持多管理端方式管理终端，可以机房和办公室分别安装管理机进行管理 17、为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成。并且跟学校现有平台无缝对接统一管理。 18、中标人在中标公示期限内将中标产品提供给校方进行验证性测试，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理。 商务参数 1、 需提供加盖原厂公章项目授权书及售后服务承诺书 2、 需提供不低于省级第三方检测报告 3、 以上功能需为同一品牌产品，投标供应商应提供针对本次项目原厂双软认证、ISO9001认证 4、 硬件产品需提供rohs 认证 |  |
| 3 | 电脑桌 | 650*550*1100 面材用贴面板材，支撑用碳钢 台面：25mm厚，防火板贴面(国际灰色)，基材是实木颗粒板，优质PVC封边；鸭嘴边设计； 柜体：采用18㎜厚国际灰色三聚氢胺贴面颗粒板，优质PVC封边； 滑道：键盘托板使用二节静音走珠滑轨，承重能力强，拉动灵活无噪声。 键盘托板拉手采用木制拉手。 放腿位置层板处加100mm高立板。 计算机桌定位处理。 |  |
| 4 | 交换机(1) | 24口机架式千兆交换机 二层交换机 背板带宽：192Gbps，包转发率：41.7Mpps 端口结构：非模块化，电源电压：AC 100-240V，50/60Hz 端口描述：24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个1000Base-X SFP端口；含两个光模块；电源功率≤19W |  |
| 5 | 无线交换机 | 处理器 博通BCM4709 2.4G 5G控制芯片 博通BCM4360 运行内存 256MB ROM 128MB 天线 睿动天线3根 整机接口 USB 2.0 1个 USB 3.0 1个 LAN口 4个 10/100/1000Mbps WAN口 1个 10/100/1000Mbps 无线2.4G WiFi 600Mbps 5G WiFi 1300Mbps 网络标准 IEEE 802.11ac 配USB无线网卡 双频 2.4G/5G千兆双频无线网卡 USB2.0可旋转接口 |  |
| 6 | 布线 | 标准要求：国标一线品牌超五类网线、超五类水晶头、符合国标的优质电缆、线槽、插座,总计4个房间，约100个机位。 |  |
| 7 | 投影仪+幕布 | 投影仪的参数见本表的8。 幕布要求： 幕布材质: 白玻纤 幕布类型: 电动幕 尺寸: 1.5m*2m 增益倍数: 1.1倍 支架尺寸要符合幕布尺寸要求 |  |
| 8 | 投影仪 | 投影技术DLP 显示芯片 DLP数字光学处理投影技术 投影机特性3D，智能安卓4.4 亮度2200流明 对比度10000:1 标准分辨率1920*1080 灯泡功率240W 投影参数 变焦比1.3X 投影比1.15-1.5（79英寸@2m） 投影尺寸43-300英寸 屏幕比例16:9 色彩数目10.7亿色 光轴(偏称轴)110%-130%±5% 色轮6-Seg 6X 投影方式正投，背投，桌上，吊顶 电脑兼容性480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p 视频兼容性NTSC，PAL，SECAM 接口参数 输入端子1×D-sub 15 pin 2×HDMI 1×Video(RCA) 1×MHL(2.0) 1×色差输入（RCA*3） 1×音频输入（Mini Jack） 1×音频L/R输入（RCA*2） 输出端子1×音频输出（Mini Jack） 1×喇叭 控制端子1×USB (Type Mini A) 1×RS232 (DB-9pin) 电气规格 整机功率350W，待机功率：<0.5W 电源性能AC100-240V，50/60Hz 配眼镜3副 配专用无线模块 |  |
| 9 | 笔记本电脑 | CPU类型 第六代智能英特尔酷睿i7四核处理器 CPU型号 i7-6700HQ 内存容量 8GB 内存类型 DDR4 2133 硬盘容量 1T 固态硬盘 128 GB M.2 SSD 类型 独立显卡 显示芯片 NVIDIA GeForce GTX 960M 显存容量 独立2 GB GDDR5 屏幕规格 15.6英寸 显示比例 宽屏16：9 物理分辨率 1920×1080 原装电脑包 无线鼠标 USB2.0 1 个\音频端口 耳机、麦克风二合一接口\显示端口 HDMI接口\RJ45 1个\USB3.0 2个\背光键盘 尺寸 38.2 x 25.3 x 2.45 cm |  |
| 10 | 机房控制管理软件 | 用户管理 1. 提供灵活的管理界面自定义功能。 2. 具有自定义学校的行政架构的功能。 3. 完善的用户批量导入和多级身份分组功能。 4. 采用分布式的权限管理机制，权限支持继承功能，并可自定义角色树和用户分组树。 智能管理 1. 无人值守，通过对每学期的课表预先设定，可达到在机房在没有人工干预的情况下，实现课程安排的自动流转。 2. 有可靠完善的节电设计。 3. 支持自动考勤，系统可以动态生成符合学校规范的实验记录表。 4. 提供开放性实验室的管理功能，提供灵活的预约上机服务功能。以支持各种形式的开放性实验课程。 排课管理 1. 支持自定义作息时间表以及定制课程表功能。 2. 支持按照作息时间混合编排课程表，提供快速排课功能，实现一次编排，快速复制，处处可用。 3. 支持课程表的自动流转。 4. 支持课表单元规则的一体化复制、粘贴操作，提供排课效率。 5. 提供丰富的编排管理功能，支持自定义每个时间段上课的机房、班级、专业、课程名称、任课老师以及对应的网络管理规则。 6. 支持学期的提前或者滞后定义，以支持假期中的实习实训等课程需要。 机房设备管理功能 1. 提供实时统计各机房的设备利用率分布情况。 2. 可提供设备的动态监测功能，一旦设备异常，立即向管理端报警。 3. 可实现设备监测功能，对设备的主要参数进行记录，当发生设备硬件改变，系统会发出警报。 网络管控策略功能 1. 提供防火墙级别的网络管控功能。管理客户端访问网络的权限，并对外来的攻击起到一定的防御作用。可根据需要对网络策略及其规则进行维护。 账务维护 1. 支持灵活的费率设置，不同机房不同的时间段定义不同的费率；同时支持不同角色的上机人自定义不同的费率。 2. 提供完善的账务管理机制。结合权限管理系统，可以支持多种不同的管理组独立的账务核算管理体系。 3. 可以对详细信息和汇总信息的数据导出或者直接打印。 远程管理功能 1. 支持消息的自定义分发和群发机制。 2. 支持群组关机、锁定、重启等功能。 3. 支持到时提前提醒功能。 机房管理功能 1. 可以自定义逻辑机房，不同的机房在不同的时间段（取决于自定义的作息表）可以定义不同的登录模式。 2. 可以自定义网络管控的范围（机房、时间段）。 3. 支持自动化的集群管理，方便的设备自动注册，逻辑机房的自定义。 4. 支持集群的远程唤醒功能。 服务器架构 1. 采用分布式服务器架构，提供多校区的多级服务器管理；使用服务器集群管理，支持服务器之间数据的自动缓存和动态同步。 2. 提供应用范例截图原件。 客户端 1. 采用基于操作系统内核技术的客户端。 2. 具有和操作系统同级别的安全性。 3. 防客户端主动断网功能。 4. 具有客户端自我保护功能。 超级登录 1. 当网络故障或者计算机网卡故障，客户机不能和服务器通讯时，提供额外的超级U盘方式进入系统，并严格限制超级U盘的使用方式、使用次数、使用有效期。 应急处理功能 1. 完善的应急处理机制，在跨校区网络中断的情况下，不影响客户端的登录，不影响教学。 2. 在单个机房网络设备损坏的情况下，能快速实现客户端登录，不影响上课，并且时候不用更改系统，不影响以后的使用。 数据迁移和安全功能 1. 采用集成式、内置的数据库设计，具有防掉电、服务器状态持久性设计。 2. 不依赖于服务器本地操作系统，可以很好的应对机房断电对系统产生的冲击。 3. 服务器损坏能够快速恢复机房状态的运行。提供很强的系统和数据的安全性。 系统兼容性 1. 操作系统支持：支持Win XP/Win7/Win 8/Win 10/Windows 2003/Windows 2008的系统的32位与64位。 2. 可与学校一卡通功能实现无缝对接。 3. 客户端支持数≥800台 技术支持 - 三年免费升级服务 - 现有系统原始数据免费转换迁移服务 - 提供和虚拟化云机房对接的技术支持。 - 提供软件厂家授权书原件。 |  |
| 11 | 打印机 | 一体机类型 黑白激光多功能一体机 涵盖功能 扫描 打印 复印 传真 黑白打印速度 正常： 高达 25 页/分钟 首页输出 黑白： 仅需8秒 黑白打印质量 高达 1200x 1200 dpi 每月打印负荷 高达15000 页 打印技术 激光打印 网络打印 无线WIFI 打印 处理器速度 600MHz 打印语言 PCL5c、PCL6、PS、PCLm、PDF 显示屏 3.0 英寸 LCD 触摸屏（彩色图形） 云打印功能 双面打印 自动（标配） 标配端口 高速 USB 2.0 端口（主机/设备） 电话线路端口（输入/输出） 网络 标配（内置以太网、WiFi 802.11b/g/n） 内存（标配） 256MB 纸张处理 纸张处理 进纸 250 页进纸盒、10 页优先纸盒、35 页自动文档进纸器 (ADF) 纸张处理 出纸 100 页出纸盒 输出容量 高达 100 页 支持的介质尺寸 A4、A5、B5 (JIS)、C5、DL、16k、信封 250 页纸盒 2: 76 x 187 到 216 x 356 毫米 扫描仪技术规格 扫描仪类型 平板式 ADF 扫描文件格式 JPEG、PDF、PNG 光学扫描分辨率 高达 300 dpi（彩色和黑白、ADF） 高达 600 dpi（彩色、平板） 高达 1200 dpi（黑白、平板） 扫描尺寸 （平板）216 x 297 毫米 (ADF）216 x 356 毫米 扫描速度 高达 14 页/分钟（黑白），高达 5 页/分钟（彩色） 自动文件进纸器容量 标准，35 页 标准的数字发送特性 扫描至电子邮件 复印规格 复印速度 黑白： 高达 25份/分钟 复印分辨率 （黑白文本）高达 600 x 600 dpi 分辨率 复印缩小/放大设置 25% 到 400% 复印量 高达 99 份 传真规格 传真发送速度 33.6 kbps 传真内存 高达 400 页 传真分辨率 高达 300 x 300 dpi（可用半色调） 快速拨号 多达 120 个号码（119 个分组拨号） 广播位置 119 |  |
| 12 | 交换机(2) | 24口机架式千兆交换机 二层交换机 背板带宽48Gbps，包转发率35.71Mpp 电源电压AC 100-240V 电源功率≤120W |  |

项目B东风校区电工电子实训平台货物需求及技术功能要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊台 | 台 | 9 |  |
| 2 | 开放式电子实训平台 | 台 | 62 |  |
| 3 | 示波器 | 台 | 32 |  |
| 4 | 数字电桥 | 台 | 32 |  |
| 5 | 任意波形/函数发生器 | 台 | 32 |  |

| 序号 | 设备名称 | 技术要求及功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊台 | 台子功率消耗：75W/220V 焊铁功率消耗：70W(24V) 控温范围：200~450度 温度稳定度：无负荷±5度 输出电压：24V 焊咀与接地间阻抗：2欧姆以下 焊咀与接地间电位：2mV以下 长度（不包括电线）：188mm 外部尺寸：80（w)*130(h)*131(d)mm 焊铁重量:30g 台子重量（不包括电线）:1.2kg 包装清单： 1控制台 1台 焊铁 1支 电源线 1条 外延连接电线 1条 焊铁座（附清洁海绵）1个 插卡（插上才能设参数） 1个 搞热垫片 1个 |  |
| 2 | 开放式电子实训平台 | 一、基本技术要求： 工作电源：单相三线制 AC 220V±10% 50Hz 温度：－10～40℃；环境湿度：≤90%（25℃） 电源台尺寸：长×宽×高=1550mm×230mm×210mm 实训桌尺寸：长×宽×高=1550mm×750mm×800mm 整机功耗：≤1.5KW 安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国标标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 二、功能要求： 综合性：实训平台可以完成电子初级实训项目、中级实训项目和高级实训项目。通过初级的实训，可以使学生达到基本技能训练层次和综合能力训练层次；通过中级的实训，可以使学生达到工程应用训练层次；通过高级的实训，可以使学生达到创新意识训练层次。 实用性：选用的实训项目都是从基础电子制作的角度出发，选用一些比较典型实用的电路，从而提高学生的工程应用训练层次和创新意识，增强学生的学习兴趣。，完成学生的对电子线路的认识、设计、焊接、安装、调试、检修等多种技能的实训。 安全性：需要刷卡才能启用电源，并有误操作导致断电次数统计。具有过载保护、短路保护及限时供电功能。 三、结构与配置要求 实训台应大体构成分：钣金箱体、电源台、电源管理及上位机控制系统、视频录制系统。 ★钣金箱体：实训台整体材质为高强度灰色钣金外壳，各接触槽口都有做绝缘保护，并有丝印清楚表示各个功能。投标时需提供设备面板布局图和尺寸图。 电源台：由2路AC220V电源，4个网络接口、一组低压可调交流电源，一组0~220V交流可调电源，一组220V隔离电源，固定直流稳压电源，一组可调直流电源，一路恒流源输出，两只电压表，两只电流表及带频率计的函数信号发生器。装置采用单相电源供电，并配有带漏电保护的空气开关，熔断器以确保使用安全。 实验台配置： 面板上边设有二路AC220V输出，以便设备，仪表的扩展使用，3路网口，并配有带漏电保护的空气开关，指示灯、熔断器以确保使用安全。同时配置了一块刷卡模块，只有学生卡身份识别后才能上电。 精密数显交、直流电压表各一只（30V），电压表读数V；外接电压输入+、-端子表示输入电压正端和负端。 精密数显直流电流表一只（DC2000mA）、电流表读数mA，外接电电流输入+、-端子表示输入电流正端和负端。 精密数显交流电流表一只（AC3000mA）、电流表读数mA，外接电流输入+、-端子表示输入电流正端和负端。 一路可调恒流源输出，三位半数字电流表读数；带载功率2W内电流0-500mA可调连续输出， 输出端子+、-分别为正端、负端 一组可调的直流电源0~24V/3A，可工作在CV,CC模式，自动切换， 工作及过流指示，并有过载、短路软保护功能，软保护的值还可进行调节。 AC3~24V/2A低压交流电源一组，七档可调，工作及过流指示，有复位，过载、电路保护功能。 一组±12V、±5V直流稳压电源 一组0~220V交流可调电源。 一组220V隔离电源。本电源主要用于示波器的隔离测量，安全供电和供电参数测量。 ★设备独立配备一套电源保护测量系统，具有身份认证功能，身份认证后才能开启电源（学过基础课的学生才能开启）。具有限时供电保护功能，时间结束自动断电；具有功率保护功能，超过电源额定功率后自动断电并提醒。电源保护测量系统具有电参数测量功能，可以测量电压，电流，交流电频率，功率因数，有功功率，以便交流用电实验时直接测量供电参数，投标时提供样品。 函数信号发生器可输出正弦波、三角波、方波三种波形，频率范围2Hz－1MHz。频率、幅度可调，正弦波峰值最小可达15mV，即有效值最小为10mV，幅度范围0-20VP－P，设置7个频率段，用上升、下降选择频率段，LED显示，具有常规输出信号和输出信号20dB/40dB衰减功能。 ★误操作统计及控制系统：因操作失误引起的短路或会统计并显示数码管上，每次断电后要刷卡才能上电，配备一块RFID模块，每次上电都要刷卡，断后也要刷卡才能上电，通过网线与教师端上位机通讯，教师端上位机可查看各台子误操作次数及控制各台子电源断电，上位机具有考试模式功能：一键上、下电控制及倒计时。 ★视频录制系统 200万红外半球摄像机，最高分辨率1920×1080 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像，支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加，支持OSD颜色自选红外灯 ,照射距离要求20-30米，支持smart IR，防止夜间红外过曝，ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控，支持日夜两套参数独立配置，支持PoE供电功能(选配)，支持3D数字降噪,支持数字宽动态，支持三码流,支持手机监控，支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境，支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测 ，支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析，支持GB28181接入,支持E家平台接入,支持萤石云平台接入，支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试，支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书，支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示。 四、设备能完成的实训项目要求： - 常用二极管的性能测试及应用 - 双极晶体管及场效管输出特性的测定 - 单管放大电路的测试 - 助听器电路的调试） - 恒流充电电路 - 三极管放大电路故障排除 - 整流、滤波及稳压电路的测试 - 直流稳压正、负电源电路的研究 - 典型复合互补OTL功率放大电路调试 - OTL功率放大电路的故障排除 - LM386集成音响功率放大电路及其应用 - 运算放大器基本、积分、微分运算电路 - 对由运放器组成的电压比较器传输特性的测试 - 气敏传感器制作烟雾报警器的制作与调试 - RC（文式桥式）正弦波振荡器制作与调试 - 电容三点式LC正弦波发生器制作与调试 - 有源滤波电路制作与调试 - （DC—DC）变换电路的制作与调试 - 恒温控制电路的制作与调试 - 声光控制节能路灯电路 - 8线数据传输电路 - 4位环形计数节拍发生器 - 秒脉冲信号发生器 - 救护车/消防车声响报警电路 - 数控变频三角波—方波发生器 - 移位寄存器彩灯显示电路 - 8位优先编码器抢答电路 - 触摸式密码电子锁电路 - 数字钟电路 - 交通灯控制电路 - 升/降阶梯波发生器 - 光电转换加/减计数电路 - 单结晶体管触发电路 - IGBT管直流斩波电路的调试与分析 - 双向晶闸管单相交流调（调光台灯）电路的制作与调试 - 双极晶体管（BJT）PWM控制直流电动机可逆调速电路 质保服务：不少于五年质保 - 投标时需提供能与所投设备实训项目配套的教材 - 投标时需提供智能开放式电子考核平台电源台整机样品。 电子教学套件： ★投标时要求提供电子教学套件配套教程：家居灯光照明、PWM灯光亮度调节、三色霓虹彩灯控制、报警蜂鸣控制、数据模拟量采集、声光控制、船体转向机控制、继电接触控制、液晶显示控制、土壤湿度测试、智能家居蓝牙控制。 - 投标时要求提供系统整体样品进行现场演示，演示内容为其中家居灯光照明、PWM灯光亮度调节等部分。 ★投标时要求提供以下实训参考资料，供采购方教学用完整程序（含详细注释）、电路原理图（文档、PDF、PROTEL3个版本）、详细的元器件清单、工作任务书、系统制作详细解说、视频解说原理图、高清实物照片、控制系统学习教程、相应预言的学习视频、演示视频、调试所遇相关问题视频详解。 智能化考核系统：要可以随机发送试卷、自动评分、自动将学生成绩发送给学生端，要能以以太网的模式，实现教师端PC控制多台学生端PC，同时支持多种实训设备同时考核，软件要可以添加、修改、查找、删除学生记录，添加、修改、删除教师记录，添加、修改、删除试题、试卷，要可以设置考试方案，送试卷，交卷，可以进行成绩查找、导出、删除、打印。 ★智能化考核系统在投标时提供现场演示。 厂商认证： ★制造厂商需通过 ISO9001:2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证、测量管理体系3A认证。 ★提供制造厂商针对本项目专项授权书和售后服务承诺函原件（加盖厂家公章），制造厂商在当地设有本地售后服务机构（提供售后服务机构准确地址、联系方式及出具工商部门营业执照为准，投标时提供证明文件原件）。 |  |
| 3 | 示波器 | 垂直分辨率：8比特分辨率，两个通道同时采样 垂直灵敏度范围：2mV/diV—10V/div（在输入BNC处） 输入耦合：DC、AC、GND 输入阻抗：1MΩ 最大输入电压：模拟通道最大输入电压，CAT I 300Vrms，1000Vpk；瞬态过压1000Vpk，CAT II 100Vrms，1000Vpk 通道间时间延迟：500ps 最大存储深度：512kpts 时基范围：5ns/div-50s/div，1-2-5进制 带宽限制：可设置带宽限制20MHz 数字滤波器：标配实用的数字滤波器 F数学运算：内嵌FFT功能，并支持多重数学运算功能 Pass/Fail检测：Pass/Fail检测功能，可输出检测结果 触发类型：边沿触发、脉宽触发、视频触发、斜率触发、交替触发 触发灵敏度：0.1div—1.0div，用户可调节 自动测量：峰峰值、幅值、最大值、最小值、顶端值、底端值、平均值、均方根值、过冲、预冲、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟、相位等22种波形参数 探头补偿输出：1KHz，3Vpp 标准计算机接口：标配USB Device，USB Host，RS-232，支持U盘存储和PictBridge打印标准 数据存储：支持U盘以及仪器内置存储器保存文件，具有中文和英文输入法 上位机软件：具有上位机应用软件，支持捕获波形并进行测量以及保存测量数据和图片 波形录制：标配波形录制和回放功能 显示屏：5.6英寸64k色TFT LCD 宽电源适应范围：100—240 VACRMS，45—440Hz，CAT II 质保服务：不少于三年质保，出具厂家授权书。 |  |
| 4 | 数字电桥 | 基本测量准备度：Z，0.05%；DCR、圈数比，0.10% 测试信号频率：50Hz-100kHZ,34点，50Hz60Hz 75Hz 100Hz120Hz 150Hz 200Hz 250Hz 300Hz 400Hz 500Hz 600Hz 750Hz 1kHz 1.2Khz 1.5kHz 2kHz 2.5khz 3kHz 4kHz 5kHz 6kHz 7.5kHz 10kHz 12kHz 15kHz 20kHz 25kHz 30kHz 40kHz 50kHz 60kHz 75kHz 100Khz 信号源输出阻抗：30欧姆、100欧姆可选、±1% @1kHz AC测试信号电平正常：10mV-2Vrms；最小分辨率:10mV；准确度:10%x设定电压+2mV；100μA-20mArms； 最小分辨率:0.1mA DCR测试信号电平：1V DC LCR数字电桥测试参数： ¦Z¦,¦Y¦,C, L, X, B, R, G, D, Q,θ, DCR DCR显示范围 ：0.00001Ω-999.999MΩ LCR参数显示范围： ¦Z¦, R, X 0.00001Ω-99.9999MΩ ¦Y¦, G, B 0.00001μs-99.9999s C 0.0000pF-9.99999F L 0.00001μH-99.9999kH D 0.00001-9.99999 Q 0.00001-99999.9 θ(DEG) -179.999-179.999 θ(RAD) -3.14159-3.14159 △% -999.999%-999.999% 显示位数：6 测量时间(≥10kHz)：快速:75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90ms)慢速:2.7次/秒(370ms) 等效电路：串联,并联 量程方式：自动,保持 触发方式：内部,手动,外部,总线 平均次数：1-255 清零功能：开路,短路,负载 数学运算：直读,ABS,% 触发延时设定：0--60.000s, 1ms步进 步进延时设定：0--60.000s, 1ms步进 列表扫描：●10点列表扫 ●可对频率,AC电压/电流,内/外 DC偏置电压/电流进行扫描测试 ●每扫描点可单独分选 比较器功能： 10档分选,BIN1∽BIN9、NG、AUX 档计数功能 PASS,FALL前面板LED显示 内部非易失性存储器：100组LCRZ仪器设定文件201次测试结果 外部USB存储器：仪器设定文件,CSV数据文件,截屏(GIF图像) 接口：控制接口 HANDLER 通讯接口 USB HOST,RS232C 存储器接口 USB DEVICE(U盘存储或条形码扫描) |  |
| 5 | 任意波形/函数发生器 | *1.采用先进的DDS技术，双通道输出，最高输出频率25MHz ,100 MSa/s采样率，14 bits垂直分辨率 *2.输出5种标准波形，内置48 种任意波形 正弦波：1µHz到25MHz 方波：1µHz到5MHz 锯齿波：1µHz到500kHz 脉冲波：500µHz到5MHz 白噪声：5MHz带宽(-3dB) 任意波形：1μHz到5MHz 分辨率：1μHz 3.丰富的调制功能：AM、FM、PM、FSK，以及输出线性/对数扫描和脉冲串波形 *4.丰富的输入输出：波形输出，同步信号输出，外接调制源，外接基准10 MHz时钟源，外触发输入；波形输出具有“短路保护”功能；双通道具有独立的按键控制输出的打开与关断 *5.独特的通道耦合和通道复制功能 *6.内置高精度、宽频带频率计，可测量范围：100 mHz ~ 200 MHz(单通道) 7.标准配置接口：USB Device，USB Host，支持U盘存储 *8.配置功能强大的任意波编辑软件 *9.支持远程命令控制 10.多种显示模式 11.清晰的图形化界面 *12.支持中英文菜单及输入法 *13.按键帮助，方便信息获取 14.文件管理（支持U盘和本地存储） 15.不少于三年质保，出具厂家授权书。 |  |

开放式电子实训平台需要的附件：

1. 红色鳄鱼夹安全连线500mm  310条

2. 黑色鳄鱼夹安全连线500mm  310条

3. 示波器碳棒线64条

4. 信号线（一端是BNC端子，一端两个夹子）64条

5. 连接线（两端均为BNC端子）64条

6. 上位机控制软件及视频控制软件1套

7. 实训电子模块62套，可完成实训项目（满足四中的实训项目）并且提供满足实训要求的模块样品。

8. 配套工具62套：烙铁（带架）、剥线钳、斜口钳、尖嘴钳、十字螺丝刀、一字螺丝刀、一字螺丝刀（小）、十字螺丝刀（小）、美工刀

9. 电脑小推车62套（铝木结构）

项目C东风校区计算机基础实训平台货物需求及技术功能要求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 计算机 | 台 | 194 |  |
| 3 | 网络存储NAS | 台 | 1 |  |
| 4 | 无线交换机 | 台 | 2 |  |
| 5 | 交换机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 交换机 | 台 | 5 |  |
| 7 | 投影仪 | 台 | 1 |  |
| 8 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 9 | 机房控制管理软件 | 套 | 1 |  |
| 10 | 投影机+幕布 | 套 | 1 |  |
| 11 | 笔记本电脑 | 台 | 1 |  |

| 序号 | 设备名称 | 技术要求及功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 服务器外型 2U机架式 CPU类型 Intel Xeon E5-2600 V3系列处理器 *CPU实配规格 2颗E5-2620v3 (六核 2.4GHz,15MB共享三级缓存,85W) CPU可扩展数量 ≥2颗 芯片组 Intel C610以上 内存类型 DDR4,2133Hz *内存实配规格 ≥64GB 内存可扩展数量 ≥768GB，≥24个内存插槽 内存保护技术 Advanced ECC, Online spare, 内存验证技术 内置硬盘类型 2.5寸或3.5寸热插拔 SAS硬盘 *内置硬盘实配规格 ≥3块2.5寸300GB 10K SAS硬盘和2块480G SSD硬盘，MLC颗粒，平均写入速度512MB/S。 内置硬盘可扩展数量:支持2.5寸硬盘≥24个 *阵列控制器 1 个智能阵列卡带2GB缓存,支持RAID 0/1/5;最大可支持到4GB缓存，支持高级存储功能，包括在线 RAID 级迁移（采用闪存支持的写高速缓存）、安全加密、高级数据镜像、SSD智能缓存、以及故障前预警等功能。 PCI I/O插槽可支持数量 ≥3个全高PCI-E 插槽，最大可扩展到PCI-E 插槽≥6个 网卡 四端口千兆以太网卡 外部接口 前置 VGA 选件,后置 VGA 和串行标准端口≥6 个 USB 3.0 端口≥1 个 *冗余电源 2个热插拔: ≥500W热插拔电源 冗余风扇 热插拔冗余风扇 显示器面板类型 IPS节能型 面板尺寸 ≥23英寸 最佳分辨率 1920 x 1200 响应范围 >5ms 响应时间 8ms 亮度 300cd/m2 对比度 1000:1 可视角度 178 接口：视频接口1 个HDMI 1.4 端口；1 个 DVI-D 端口； 1 个 DisplayPort 1.2 端口； 无线键盘鼠标套装 系统监控系统 监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息 行业认证 ASHRAE A3 和 A4，可降低闲置功耗,通过能源之星认证 *售后服务 三年7*24*4（每周7天，每天24小时，4小时内响应）免费服务，提供原厂商针对本项目的专项授权书和售后服务承诺函。 *故障前预报警服务 提供处理器，内存，硬盘故障前预警，故障前问题时予以免费保修 42U服务器机柜*1台，尺寸：2000*900*600,前玻璃门，后网孔。 |  |
| 2 | 计算机 | *CPU:不低于New Core i5-6500，6M缓存，4核 *主板Intel Q150及以上 *内存配置 ≥8G DDR4 2133内存，插槽数量≥4根 声卡:集成HD Audio，支持5.1声道 硬盘:≥1000GB SATA3 7200rpm 硬盘 网卡:集成10/100/1000M以太网卡 显卡:高性能集成独立显卡 HD530 扩展槽≥2个全高式PCIe*16(×4插槽)，≥1个PCI-E*16； 显示器: ≥23英寸WLED以上显示器，分辨率1920x1080（16：9），亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间≤5ms, 1个VGA,1个DVI-D（支持HDCP）接口，提供原厂更换维修服务 键盘鼠标:标准抗菌防水键盘、鼠标 ，并提供相关认证。 接口:USB≥6个（其中USB3.0端口≥2个、USB2.0≥2个,机箱正面：1个音频线路输入端口，1个音频输出端口. 机箱背面:1个串口，1个并口，2个PS/2端口，≥1个VGA端口，1个音频输入端口，1个音频输出端口，1个RJ-45千兆网卡端口。 电源≥250W电源, 100V-240V自适应交流电源供应器。整机静音设计，噪音低于20分贝，并提供有厂商认证。 机箱：免工具机箱设计并配同芯机箱锁及优质鼠标垫 原厂商通过≥ISO9001、 ISO14001体系认证、噪音小于20分贝；环境标志产品认定证书；中国节能产品认定证书；3C强制认证；宽电压; 原厂商2013-2015连续3年国内商用市场销量排名前三（以IDC数据为准） 服务 提供制造厂商针对本项目专项授权书和售后服务承诺函原件（加盖厂家公章）;原厂承诺主机、显示器大于等于三年保修及上门、原厂400/800售后电话，货物制造商在当地设有本地售后服务机构（提供售后服务机构准确地址、联系方式，以生产厂商官方网站维修网点查询结果为准）; 国家电子计算机质量监督检验中心出具的MTBF值不低于700000小时的认证报告; *开标现场提供样机演示并为出厂标配机器，不得用改配机型； 鼠标键盘非人为损坏大于等于三年免费更换 硬盘保护卡 1、 系统由中心服务器、管理端、教师机和终端机四部分组成。支持跨校区、跨楼栋统一管理。分别由环境部署、系统保护、网络安全、行为管理、资产管理、查询统计六大模块组成 2、 支持对终端电脑和云终端操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原 3、 支持服务器操作系统（windows\2003\2008\2013、redhat、ubuntu、CentOS、Fedara）的立即还原和快照瞬间（3秒内）创建和恢复 4、 支持多块硬盘的保护和数据同传，并且兼容固态硬盘结合机械硬盘的混合模式。 5、 可对1000台电脑同时进行数据差异拷贝，只传送差异数据，无增量拷贝增量基准点限制。 6、 支持多系统引导60个以上操作系统，并可授权不同的管理员管理不同的操作系统。 7、 支持全局唯一标识磁盘分区表和可扩展固件接口，可支持100个以上分区，每个分区最大支持256T容量 8、 支持AD域，可设置域环境是否开启域封装 9、 无需重新分区可快速生成计算机等级考试环境，考试系统可设不还原，自动分配考试用户名。 10、 可根据不同的教学要求，创建多套教学场景，教师可一键式切换场景,也可以学生本地自主选择，教学场景无需重新分区和重复安装操作系统。 11、 支持本地终端个人桌面，个人通过管理员分配的帐号和密码进入自己的操作系统，跟其他人的系统和教学系统相隔离。 12、 可在全盘保护的分区中设定文件夹给学生存放作业,可指定文件后缀名（如.DOC等）防止非法文件存入 13、 可保留现有操作系统的前况下，对本地终端硬盘在windows界面进行重新规划和调整，可增加系统分区，也可以合并分区。 14、 支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活。 15、可根据课程时间智能控制开启和关闭终端机的USB、物理光驱和虚拟光驱的使用权限 16、支持多管理端方式管理终端，可以机房和办公室分别安装管理机进行管理 17、为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成。并且跟学校现有平台无缝对接统一管理。 18、中标人在中标公示期限内将中标产品提供给校方进行验证性测试，不符合招标文件要求的，按虚假应标处理。 商务参数 1、 需提供加盖原厂公章项目授权书及售后服务承诺书 2、 需提供不低于省级第三方检测报告 3、 以上功能需为同一品牌产品，投标供应商应提供针对本次项目原厂双软认证、ISO9001认证 4、 硬件产品需提供rohs 认证 |  |
| 3 | 网络存储NAS | 产品类型企业级网络存储 高效能的 64 位 AMD® 四核心 2.4 GHz 处理器，以及 4GB 节能 DDR3L-1600 内存 (可扩充至 16GB )产品内存内存：4GB，可扩充至8GB 闪存：512MB 硬盘盘位8个 硬盘容量热抽换3.5"或 2.5"SATA 6Gb/s，SATA 3Gb/s硬盘或 SSD 热插拔支持散热系统2x12cm 静音风扇(12V DC) 3T*8块硬盘 重要数据通过高效 AES-256 位整机加密加速技术及病毒防护加以保护 独家 QvPC 技术让 设备可如同PC般使用，支持 4K 影像显示 通过 Virtualization Station 建立多个 Windows/Linux/Android 虚拟机、安装多个操作系统，延伸 NAS 应用 集中化管理、分享数据，并支持实时异地备份 (RTRR) 备份企业资料 NAS 及 iSCSI-SAN(IP-SAN) 兼备，提供服务器虚拟化绝佳的统一储存方案 支持 VMware®、Citrix® 和 Microsoft® Hyper-V 及进阶虚拟化功能 接口2个Gigabit RJ-45 网络端口 |  |
| 4 | 无线交换机 | 处理器 博通BCM4709 2.4G 5G控制芯片 博通BCM4360 运行内存 256MB ROM 128MB 天线 睿动天线3根 整机接口 USB 2.0 1个 USB 3.0 1个 LAN口 4个 10/100/1000Mbps WAN口 1个 10/100/1000Mbps 无线2.4G WiFi 600Mbps 5G WiFi 1300Mbps 网络标准 IEEE 802.11ac ### 配USB无线网卡 双频 2.4G/5G千兆双频无线网卡 USB2.0可旋转接口 |  |
| 5 | 交换机（一） | 24口机架式千兆交换机 二层交换机 背板带宽：192Gbps，包转发率：41.7Mpps 端口结构：非模块化，电源电压：AC 100-240V，50/60Hz 端口描述：24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个1000Base-X SFP端口；含两个光模块；电源功率≤19W |  |
| 6 | 交换机（二） | 24口机架式千兆交换机 二层交换机 背板带宽48Gbps，包转发率35.71Mpp 电源电压AC 100-240V 电源功率≤120W |  |
| 7 | 投影仪 | 投影技术DLP 显示芯片DLP数字光学处理投影技术 投影机特性3D，智能安卓4.4 亮度2200流明 对比度10000:1 标准分辨率1920*1080 灯泡功率240W 投影参数 变焦比1.3X 投影比1.15-1.5（79英寸@2m） 投影尺寸43-300英寸 屏幕比例16:9 色彩数目10.7亿色 光轴(偏称轴)110%-130%±5% 色轮6-Seg 6X 投影方式正投，背投，桌上，吊顶 电脑兼容性480i，480p，576i，567p，720p，1080i，1080p 视频兼容性NTSC，PAL，SECAM 接口参数 输入端子1×D-sub 15 pin 2×HDMI 1×Video(RCA) 1×MHL(2.0) 1×色差输入（RCA*3） 1×音频输入（Mini Jack） 1×音频L/R输入（RCA*2） 输出端子1×音频输出（Mini Jack） 1×喇叭 控制端子1×USB (Type Mini A) 1×RS232 (DB-9pin) 电气规格 整机功率350W，待机功率：<0.5W 电源性能AC100-240V，50/60Hz 配眼镜3副 配专用无线模块 |  |
| 8 | 打印机 | 一体机类型 黑白激光多功能一体机 涵盖功能 扫描 打印 复印 传真 黑白打印速度 正常： 高达 25 页/分钟 首页输出 黑白： 仅需8秒 黑白打印质量 高达 1200x 1200 dpi 每月打印负荷 高达15000 页 建议每月打印数 500到2000 打印技术 激光打印 网络打印 无线WIFI 打印 处理器速度 600MHz 打印语言 PCL5c、PCL6、PS、PCLm、PDF 显示屏 3.0 英寸 LCD 触摸屏（彩色图形） 云打印功能 双面打印 自动（标配） 标配端口 高速 USB 2.0 端口（主机/设备） 电话线路端口（输入/输出） 网络 标配（内置以太网、WiFi 802.11b/g/n） 内存（标配） 256MB 纸张处理 进纸 250 页进纸盒、10 页优先纸盒、35 页自动文档进纸器 (ADF) 纸张处理 出纸 100 页出纸盒 输出容量 高达 100 页 支持的介质尺寸 A4、A5、B5 (JIS)、C5、DL、16k、信封 250 页纸盒 2: 76 x 187 到 216 x 356 毫米 扫描仪技术规格 扫描仪类型 平板式 ADF 扫描文件格式 JPEG、PDF、PNG 光学扫描分辨率 高达 300 dpi（彩色和黑白、ADF） 高达 600 dpi（彩色、平板） 高达 1200 dpi（黑白、平板） 扫描尺寸 （平板）216 x 297 毫米 (ADF）216 x 356 毫米 扫描速度 高达 14 页/分钟（黑白），高达 5 页/分钟（彩色） 自动文件进纸器容量 标准，35 页 标准的数字发送特性 扫描至电子邮件 复印规格 复印速度 黑白： 高达 25份/分钟 复印分辨率 （黑白文本）高达 600 x 600 dpi 分辨率 复印缩小/放大设置 25% 到 400% 复印量 高达 99 份 传真规格 传真发送速度 33.6 kbps 传真内存 高达 400 页 传真分辨率 高达 300 x 300 dpi（可用半色调） 快速拨号 多达 120 个号码（119 个分组拨号） 广播位置 119 |  |
| 9 | 机房控制管理软件 | 用户管理 1. 提供灵活的管理界面自定义功能。 2. 具有自定义学校的行政架构的功能。 3. 完善的用户批量导入和多级身份分组功能。 4. 采用分布式的权限管理机制，权限支持继承功能，并可自定义角色树和用户分组树。 智能管理 1. 无人值守，通过对每学期的课表预先设定，可达到在机房在没有人工干预的情况下，实现课程安排的自动流转。 2. 有可靠完善的节电设计。 3. 支持自动考勤，系统可以动态生成符合学校规范的实验记录表。 4. 提供开放性实验室的管理功能，提供灵活的预约上机服务功能。以支持各种形式的开放性实验课程。 排课管理 1. 支持自定义作息时间表以及定制课程表功能。 2. 支持按照作息时间混合编排课程表，提供快速排课功能，实现一次编排，快速复制，处处可用。 3. 支持课程表的自动流转。 4. 支持课表单元规则的一体化复制、粘贴操作，提供排课效率。 5. 提供丰富的编排管理功能，支持自定义每个时间段上课的机房、班级、专业、课程名称、任课老师以及对应的网络管理规则。 6. 支持学期的提前或者滞后定义，以支持假期中的实习实训等课程需要。 机房设备管理功能 1. 提供实时统计各机房的设备利用率分布情况。 2. 可提供设备的动态监测功能，一旦设备异常，立即向管理端报警。 3. 可实现设备监测功能，对设备的主要参数进行记录，当发生设备硬件改变，系统会发出警报。 网络管控策略功能 1. 提供防火墙级别的网络管控功能。管理客户端访问网络的权限，并对外来的攻击起到一定的防御作用。可根据需要对网络策略及其规则进行维护。 账务维护 1. 支持灵活的费率设置，不同机房不同的时间段定义不同的费率；同时支持不同角色的上机人自定义不同的费率。 2. 提供完善的账务管理机制。结合权限管理系统，可以支持多种不同的管理组独立的账务核算管理体系。 3. 可以对详细信息和汇总信息的数据导出或者直接打印。 远程管理功能 1. 支持消息的自定义分发和群发机制。 2. 支持群组关机、锁定、重启等功能。 3. 支持到时提前提醒功能。 机房管理功能 1. 可以自定义逻辑机房，不同的机房在不同的时间段（取决于自定义的作息表）可以定义不同的登录模式。 2. 可以自定义网络管控的范围（机房、时间段）。 3. 支持自动化的集群管理，方便的设备自动注册，逻辑机房的自定义。 4. 支持集群的远程唤醒功能。 服务器架构 1. 采用分布式服务器架构，提供多校区的多级服务器管理；使用服务器集群管理，支持服务器之间数据的自动缓存和动态同步。 2. 提供应用范例截图原件。 客户端 1. 采用基于操作系统内核技术的客户端。 2. 具有和操作系统同级别的安全性。 3. 防客户端主动断网功能。 4. 具有客户端自我保护功能。 超级登录 1. 当网络故障或者计算机网卡故障，客户机不能和服务器通讯时，提供额外的超级U盘方式进入系统，并严格限制超级U盘的使用方式、使用次数、使用有效期。 应急处理功能 1. 完善的应急处理机制，在跨校区网络中断的情况下，不影响客户端的登录，不影响教学。 2. 在单个机房网络设备损坏的情况下，能快速实现客户端登录，不影响上课，并且时候不用更改系统，不影响以后的使用。 数据迁移和安全功能 1. 采用集成式、内置的数据库设计，具有防掉电、服务器状态持久性设计。 2. 不依赖于服务器本地操作系统，可以很好的应对机房断电对系统产生的冲击。 3. 服务器损坏能够快速恢复机房状态的运行。提供很强的系统和数据的安全性。 系统兼容性 1. 操作系统支持：支持Win XP/Win7/Win 8/Win 10/Windows 2003/Windows 2008的系统的32位与64位。 2. 可与学校一卡通功能实现无缝对接。 3. 客户端支持数≥800台 技术支持 - 三年免费升级服务 - 现有系统原始数据免费转换迁移服务 - 提供和虚拟化云机房对接的技术支持。 - 提供软件厂家授权书原件。 |  |
| 10 | 投影机+幕布 | 投影仪的参数见本表的7。 幕布要求： 幕布材质: 白玻纤 幕布类型: 电动幕 尺寸: 120英寸 比例: 16:9 增益倍数: 1.1倍 支架尺寸要符合幕布尺寸要求 |  |
| 11 | 笔记本电脑 | CPU类型：第六代智能英特尔酷睿i7四核处理器CPU型号 i7-6700HQ 内存容量 8GB内存类型 DDR4 2133，硬盘容量 1T固态硬盘 128 GB M.2 SSD类型 独立显卡，显示芯片 NVIDIA GeForce GTX 960M显存容量 独立2 GB GDDR5，屏幕规格 15.6英寸显示比例 宽屏16：9物理分辨率 1920×1080，原装电脑包无线鼠标USB2.0 1 个\音频端口 耳机、麦克风二合一接口\显示端口 HDMI接口\RJ45 1个\USB3.0 2个\背光键盘，尺寸 38.2 x 25.3 x 2.45 cm）。 |  |