更正内容

1、原招标文件第80页《货物技术参数要求表》中包1“快速超分辨激光共聚焦显微镜”的第2.8项参数为：

2.8 扫描光学变倍：最小扫描变倍扫描系数≤0.7x，且变倍连续可调；

现变更为：

2.8 扫描光学变倍：最小扫描变倍扫描系数≤0.9x，且变倍连续可调；

2、原投标截止时间及开标时间：2024年08月09日09时00分（北京时间）

现变更为：

投标截止时间及开标时间：2024年08月16日09时00分（北京时间）

3、原开标地点：河南省公共资源交易中心电子交易平台【郑州市经二路12号河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-5】

现变更为：

开标地点：河南省公共资源交易中心电子交易平台【郑州市经二路12号河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-6】

注：招标文件其他内容不变。